## прайс 28.01.2020
Прайс лист ТОО "Мониторинг+", действителен с 28 января 2020 года
№ | Наименование | Фото | Типовая мощность,Вт ( +/- 7%) | Световой поток,Лм | Степень защиты,IP | Кривая силы света (КСС) | Дополнительные характеристини | Габариты,мм | Масса,кг | Светильники без воз-ти удаленного управления, тенге с НДС | Светильники с воз-тью удаленного управления, тенге с НДС
ОФИСНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ
1 | LL-DVO-020-P600x300 |  | 20 | 2350/2450 (4000/5000К) | 30 | Д | Пластиковый универсальный корпус рассеиватель: опал, призма | 595х295х50 | 1.4 | 9252.88
2 | LL-DVO-030-M600х600 (промо) |  | 33 | 3300 (4000К) | 30 | Д | Металлический встраиваемый корпус рассеиватель: опал, призма | 595х595х40 | 1.2 | 9478.56
3 | LL-DVO-040-P600x600 |  | 40 | 4050/4250 (4000/5000К) | 30 | Д | Пластиковый универсальный корпус рассеиватель: опал, призма | 595х595х50 | 2.5 | 13145.86
4 | LL-DVO-028-P600x600 |  | 28 | 2800/2850 (4000/5000К) | 65 | Д | Формованный пластиковый встраиваемый корпус, рассеиватель: опал, 2-й класс электробезопасности, | 595х595х58 | 1.4 | 9760.66
5 | LL-DVO-020-M600x300 |  | 20 | 2350/2450 (4000/5000К) | 40 | Д | Металлический универсальный корпус рассеиватель: опал, призма | 595х295х50 | 2.2 | 9478.56
6 | LL-DVO-025-M600x600 |  | 25 | 2650/2850 (4000/5000К) | 40 | Д | Металлический универсальный корпус рассеиватель: опал, призма | 595х595х50 | 3.4 | 13992.16
7 | LL-DVO-033-M600x600 |  | 33 | 3350/3550 (4000/5000К) | 40 | Д | Металлический универсальный корпус рассеиватель: опал, призма | 595х595х50 | 3.4 | 13992.16
8 | LL-DVO-041-M600х600 |  | 41 | 4050/4250 (4000/5000К) | 40 | Д | Металлический универсальный корпус рассеиватель: опал, призма | 595х595х50 | 3.4 | 14274.26
9 | LL-DVO-041-M1200х300 |  | 41 | 4050/4250 (4000/5000К) | 40 | Д | Металлический универсальный корпус рассеиватель: опал, призма | 1195х295х50 | 4.2 | 14274.26
10 | LL-DVO-082-M1200x600 |  | 82 | 8100/8500 (4000/5000К) | 40 | Д | Металлический универсальный корпус рассеиватель: опал, призма | 1195х595х50 | 7 | 25896.78 |  | 24180
Доп. опция: Блок аварийного питания (БАП) на 1 час автономной работы- +25 000 тенге к стоимости светильника, под заказ.
СВЕТИЛЬНИКИ С ТОРЦЕВОЙ ПОДСВЕТКОЙ И ВСТРОЕННЫМ ИСТОЧНИКОМ ПИТАНИЯ
11 | DS-DVO-008-2-P150x300 |  | 8 | 800/900 (4000/5000К) CRI80 | 40 | Д | Экструзионный пластиковый универсальный корпус рассеиватель: опал | 295x295x17 | 0.8 | 8575.84
12 | DS-DVO-008-2-P300x300 |  | 8 | 800/900 (4000/5000К) CRI80 | 40 | Д | Экструзионный пластиковый универсальный корпус рассеиватель: опал | 295x295x17 | 0.8 | 9027.2
13 | DS-DVO-008-2-P300x400 |  | 8 | 800/900 (4000/5000К) CRI80 | 40 | Д | Экструзионный пластиковый универсальный корпус рассеиватель: опал | 295x295x17 | 0.8 | 9929.92
14 | DS-DVO-015-2-P300x600 |  | 15 | 1700/1800 (4000/5000К) CRI80 | 40 | Д | Экструзионный пластиковый универсальный корпус рассеиватель: опал | 295x595x17 | 1.3 | 11227.58
15 | DS-DVO-028-2-150x1200 |  | 24 | 3000/3100 (4000/5000К) CRI80 | 40 | Д | Экструзионный пластиковый универсальный корпус рассеиватель: опал | 145х1195х17 | 1.3 | 12750.92
16 | DS-DVO-028-2-200x1200 |  | 24 | 3000/3100 (4000/5000К) CRI80 | 40 | Д | Экструзионный пластиковый универсальный корпус рассеиватель: опал | 195х1195х17 | 2 | 14443.52
17 | DS-DVO-028-1-P600x600 |  | 24 | 3100/3200 (4000/5000К) | 20 | Д | Литой пластиковый универсальный корпус рассеиватель: опал | 595x595x23 | 2.6 | 15176.98
18 | DS-DVO-028-1-P600x600 с управлением и диммированием по радиоканалу (система ASTRO) |  | 24 | 3100/3200 (4000/5000К) | 20 | Д | Литой пластиковый универсальный корпус рассеиватель: опал | 595x595x23 | 2.6 | 25276.16
19 | DS-DVO-028-2-P600x600 |  | 24 | 3100/3100 (4000/5000К) | 40 | Д | Экструзионный пластиковый универсальный корпус рассеиватель: опал | 595x595x17 | 2.5 | 14669.2
20 | DS-DVO-028-2-P600x600 ECO (SLIMPANEL.2-600х600-25 ECO) |  | 24 | 2900/4000К CRI80 | 40 | Д | Экструзионный пластиковый универсальный корпус рассеиватель: опал | 595x595x17 | 2.1 | 13766.48
21 | DS-DVO-028-2-P600x600 с управлением и диммированием по радиоканалу (система ASTRO) |  | 25 | 3000/4000К CRI80 | 20 | Д | Экструзионный пластиковый универсальный корпус рассеиватель: опал | 595x595x17 | 2.6 | 24824.8
22 | DS-DVO-028-2-P300x1200 |  | 24 | 3000/3100 (4000/5000К) CRI80 | 40 | Д | Экструзионный пластиковый универсальный корпус рассеиватель: опал | 295x1195x17 | 2.6 | 15910.44
23 | DS-DVO-056-1-P600x600 |  | 48 | 6000/6200 (4000/5000К) CRI80 | 20 | Д | Экструзионный пластиковый универсальный корпус рассеиватель: опал | 595x595x23 | 2.6 | 18957.12
24 | DS-DVO-056-2-P600x600 |  | 48 | 6000/6200 (4000/5000К) CRI80 | 40 | Д | Экструзионный пластиковый универсальный корпус рассеиватель: опал | 595x595x17 | 2.7 | 18957.12
25 | DS-DVO-056-2-P600x1200 |  | 48 | 6000/6200 (4000/5000К) CRI80 | 40 | Д | Экструзионный пластиковый универсальный корпус рассеиватель: опал | 595x1195x17 | 4.3 | 31820.88
26 | Комплект подвеса на тросах 1100 мм с цангами | [8 empty] | 2482.48
27 | Комплект подвеса на тросах 1100 мм с цангами и балочками (для светильников длиной 1195 мм) |  | - | - | - |  | - | - | - | 3103.1
28 | Комплект подвеса с внешней металлической рамкой |  | - | - | - |  | - | - | - | договорная
29 | Комплект для накладного крепления к потолку на саморезах |  | - | - | - |  | - | - | - | 339
Доп. опция: Блок аварийного питания (БАП) на 1 час автономной работы- +25 000 тенге к стоимости светильника.
МАГИСТРАЛЬНЫЕ УЛИЧНЫЕ КОНСОЛЬНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ серии MAG3, MAG4, MAG5.2
30 | MAG3-018-112 |  | 14 | 1800 | 67 | Ш,Д,Г | Экструзионный алюминиевый корпус окрашенный порошковой краской. Вторичная оптика-поликарбонат | 555х105х104 | 2.8 | 25276.16 | 34948.16
31 | MAG3-030-112 |  | 27 | 3400 | 67 | Ш,Д,Г | Экструзионный алюминиевый корпус окрашенный порошковой краской. Вторичная оптика-поликарбонат | 555х105х104 | 2.9 | 33852 | 43524
32 | MAG3-045-112 |  | 40 | 5000 | 67 | Ш,Д,Г | Экструзионный алюминиевый корпус окрашенный порошковой краской. Вторичная оптика-поликарбонат | 555х105х104 | 2.9 | 38816.96 | 48488.96
33 | MAG3-060-124 |  | 54 | 6800 | 67 | Ш,Д,Г | Экструзионный алюминиевый корпус,окрашенный порошковой краской. Вторичная оптика-поликарбонат | 645х105х104 | 3.8 | 43556.24 | 53228.24
34 | MAG3-085-136 |  | 80 | 10500 | 67 | Ш,Д,Г | Экструзионный алюминиевый корпус,окрашенный порошковой краской. Вторичная оптика-поликарбонат | 805х105х104 | 4.7 | 45756.62 | 55428.62
35 | MAG3-105-148 |  | 105 | 13600 | 67 | Ш,Д,Г | Экструзионный алюминиевый корпус,окрашенный порошковой краской. Вторичная оптика-поликарбонат | 901х105х104 | 5.3 | 56194.32 | 65866.32
36 | MAG3-135-160 |  | 130 | 17500 | 67 | Ш,Д,Г | Экструзионный алюминиевый корпус,окрашенный порошковой краской. Вторичная оптика-поликарбонат | 997х105х104 | 5.8 | 64093.12 | 73765.12
37 | MAG4-160-236 |  | 155 | 20700 | 67 | Ш,Д,Г | Экструзионный алюминиевый корпус,окрашенный порошковой краской. Вторичная оптика-поликарбонат | 1004х205х101 | 8 | 88861.5 | 98533.5
38 | MAG4-215-248 |  | 205 | 27500 | 67 | Ш,Д,Г | Экструзионный алюминиевый корпус,окрашенный порошковой краской. Вторичная оптика-поликарбонат | 1160х205х101 | 9.1 | 112388.64 | 122060.64
39 | MAG4-270-260 |  | 255 | 34500 | 67 | Ш,Д,Г | Экструзионный алюминиевый корпус,окрашенный порошковой краской. Вторичная оптика-поликарбонат | 1256х205х101 | 10 | 127734.88 | 137406.88
40 | Светильник MAG5.2-160-236 |  | 155 | 20700 | 67 | Ш,Д,Г | Экструзионный алюминиевый корпус,окрашенный порошковой краской. Вторичная оптика-поликарбонат |  |  | 86830.38 | 96502.38
41 | Светильник MAG5.2-215-248 |  | 205 | 27500 | 67 | Ш,Д,Г | Экструзионный алюминиевый корпус,окрашенный порошковой краской. Вторичная оптика-поликарбонат |  |  | 111768.02 | 121440.02
42 | Светильник MAG5.2-270-260 |  | 255 | 34500 | 67 | Ш,Д,Г | Экструзионный алюминиевый корпус,окрашенный порошковой краской. Вторичная оптика-поликарбонат |  |  | 125534.5 | 135206.5
ПРИМЕЧАНИЕ: * - обозначение управления световым потоком: N - источник питания без управления ND - источник питания с возможностью управления RF - источник питания с управлением по радиоканалу PLC - источник питания с управлением по сети питания
ПАРКОВЫЕ СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ
43 | BALL 400-30 |  | 30 | 2100/2400 (2700/4000К) | 65 | Д | Корпус ПК/ПММА, основа-пластик, байонетное соединение, с трубой 300 мм, на торшерную опору Ø 60мм | 400х700 | 4.5 | 37011.52
44 | BALL 400-60 |  | 60 | 4000/4600 (2700/4000К) | 65 | Д | Корпус ПК/ПММА, основа-пластик, байонетное соединение, с трубой 300 мм, на торшерную опору Ø 60мм | 400х700 | 4.6 | 43330.56
45 | Street 18-055 |  | 55 | 4400 (4000К) | 65 | Д | Корпус-литой алюмиий, стекло АБС пластик, вариант монтажа на торшерную опору Ø 75мм | 400х700 | 6.3 | 158653.04
46 | Street 27-055 |  | 55 | 4100 (4000К) | 65 | Д | Корпус-литой алюминий, стекло АБС пластик, вариант монтажа на торшерную опору Ø 75мм | 600х600х640 | 5.3 | 125026.72
47 | Street 56-055 |  | 55 | 4400 (4000К) | 65 | Д | Корпус-литой алюминий, стекло АБС пластик, вариант монтажа на торшерную опору Ø 60мм | 540х540х720 | 7.8 | 148723.12
48 | LedPark 01-075 |  | 75 | 7500 (4000К) | 65 | Д | Корпус-литой алюминий, стекло-матовый поликарбонат, вариант монтажа на торшерную опору Ø 60мм | 440х440х770 | 8 | 131063.66
49 | LedPark 02-028 |  | 28 | 2000 (4000К) | 65 | Д | Корпус-литой алюминий, стекло-матовый поликарбонат, вариант монтажа на торшерную опору Ø 60мм,2-й класс электробезопасности | 370х370х670 | 5 | 41976.48
СВЕТИЛЬНИКИ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ И ВСТРАИВАЕМЫЕ СПОТЫ
50 | DELTA 2 MD (с СВЧ датчиком движения) |  | 12 | 1500 (4000К) | 40 | Д | оснащены СВЧ датчиками движения на эффекте Доплера | Ø181х38 | 0.25 | 7052.5
51 | DELTA 3 MD (с СВЧ датчиком движения) |  | 23 | 2500 (4000К) | 40 | Д | оснащены СВЧ датчиками движения на эффекте Доплера | 236х250х42 | 0.45 | 8801.52
52 | SPOT 17/220 «СПОТ-50» LL-ДВБ-01-017-0050-30Б РАСПРОДАЖА |  | 19 | 2000 (5000К) | 30 | Д |  | Ø240х18 | 0.7 | 9704.24
53 | SPOT 17/220 «СПОТ-50» с БАП LL-ДВБ-01-017-0050-30Б РАСПРОДАЖА |  | 19 | 2000 (5000К) | 30 | Д |  | Ø240х18 | 0.7 | 15741.18
1. ЦЕНЫ УКАЗАНЫ С УЧЕТОМ САМОВЫВОЗА СО СКЛАДА ПРОДАВЦА
2. Производитель оставляет за собой право вносить конструктивные изменения, не влияющие на заявленные характеристики продукции
3. Гарантия 3 года - базовая гарантия (для ЖКХ-светильников - 2 года)
4. Рабочий ресурс продукции не менее 50 000 часов (для ЖКХ-светильников: не менее 30 тыс. часов).
5. Рабочее напряжение для всех светильников: 176-264 В, 50 Гц.